大冶市人民医院

空气消毒器

询

价

文

件

采购项目编号：YEG2021020

采   购   人：大冶市人民医院

二0二一年十一月

目录

第一章   询价邀请函	1

第二章   采购项目要求	3

第三章   采购技术参数及要求	5

第四章  响应文件格式	6

第一章   询价邀请函

根据工作要求，大冶市人民医院拟询价采购空气消毒器8台，欢迎符合条件的供应商参加报价。

- 采购项目编号：YEG2021020

- 二、采购项目名称：大冶市人民医院询价采购空气消毒器

- 三、项目内容及预算：

| 序号 | 项目名称 | 采购数量 | 预计金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气消毒器 | 8台 | 6.5万元 | 质保≥2年 |

四、供应商资格要求：

1、投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件要求，在中华人民共和国境内注册具有独立法人资格的供应商，具有企业法人营业执照。

2、投标人必须具有《中华人民共和国医疗器械生产许可证》或《中华人民共和国医疗器械经营企业许可证》。

3、投标人所投设备必须具有《中华人民共和国医疗器械注册证》，进口设备需提供《进口医疗器械注册证》。

4、法人代表授权书（原件）。

5、法人授权代表身份证（复印件）。

五、询价文件的获取: 本项目无报名环节，凡有意参加询价者请登录大冶市人民医院医学工程办（http://yxzbb.dyhos.cn/）——科室动态栏免费下载本项目询价文件。

六、询价响应文件送达：大冶市人民医院医学工程办办公室（行政楼203室）

1、 询价响应文件递交的截止时间为2021年12月2日下午15：00（现场递交和邮寄递交均可）。

2、询价响应文件送达地点为大冶市人民医院医学工程办公室（行政楼203室）。

3、逾期送达的或者未送达指定地点的询价响应文件文件，采购人不予受理。

七、发布公告的媒介：

本次询价公告大冶市人民医院医学工程办（http://yxzbb.dyhos.cn/）——科室动态栏发布。

八、联系方式：

采购人：大冶市人民医院

联系人： 罗女士、冯女士

电话  ：0714-8765906

联系地址：大冶市新冶大道5号（行政楼203室）

大冶市人民医院

2021年11月26日

- 第二章   采购项目要求

一、采购项目要求：

1、询价供应商提交的询价响应文件以及询价供应商与采购人就有关询价的所有来往函电均应使用中文。询价供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释询价响应文件时以翻译文本为主。

2、成交供应商接到采购人的发货通知后，负责将货物送到采购人指定地点进行安装调试，由采购人根据货物的要求和质量标准，对货物进行检查验收。

3、在验收过程中发现数量不足或有质量问题等，成交供应商应负责按照采购单位的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

4、如采购人有紧急情况，成交供应商应按采购人要求立即响应。

5、提供的切实可行的售后服务和优惠承诺；

6、投标供应商报价：对每包物品询价供应商只能选择一个品牌进行报价，此价包括产品款、应由投标商支付的税款、安装、调试、培训费用、及将产品送至采购人指定地点的运费。

7、服务承诺

①产品质量符合国家有关标准，无假冒伪劣产品。

②实行“三包一免” 服务（包换、包退、包赔，免费送货上门并安装调试）。

③按时按量供货，无延期供货行为发生。

④协议供应商不得为非协议供应商代开发票。

⑤接受市人民医院监审办动态管理，不得拒绝推诿阻挠。

二、询价响应文件的份数、封装和递交

8、 询价响应文件的份数和封装

8.1供应商应编制响应文件一式三份，分一份正本和二份副本。每份文件要注明“正本”和“副本”字样，响应文件的副本与正本不符，以正本为准。响应文件的正本和所有副本应密封提交。

8.2询价响应文件的信封上应写明：

1）询价项目编号；

2）询价项目名称；

3）询价货物、服务名称；

4）询价供应商名称。

9、 询价响应文件的递交

所有询价响应文件应于“第一部分 询价邀请函”中规定的时间前密封递交到大冶市人民医院工程办，封口处加盖询价供应商公章。

10、迟交的询价响应文件

按《政府采购法》的规定，采购人将拒绝或原封退回在其规定的递交询价响应文件截止时间之后收到的任何询价响应文件。

11、询价结果

询价小组在符合询价要求的情况下按报价从低到高排序，推荐成交候选人顺序，形成询价报告。

11.1响应供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的，询价活动终止；终止后，采购人需要采取调整采购预算或项目配置标准等，或采取其他采购方式的，应当在采购活动开始前获得政府采购监督管理部门批准。

三、确定成交供应商办法

12、根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

四、签订合同

13、成交供应商在收到成交通知书后，按规定与采购人签订供货服务合同。

五、付款方式：设备到达需方指定地点并安装调试完毕，经需方验收合格，一个月内支付合同款85%，若在质保期内设备使用良好，在质保期满后支付给乙方余款15%。

六、交货期：合同签订后20个工作日内。

七、适用法律

采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。

- 第三章   采购技术参数及要求

1、广泛用于手术室、医疗室、病房等空间的空气消毒。机壳表面平整光滑易清洁，采用抗紫外ABS工程材料制成，具有不易发黄发脆等优点，抗电强度符合国家标准（提供检测报告）；

2、消毒原理：物理过滤方式协同紫外线进行消毒；

3、消毒方式：高强度紫外线循环风消毒，负氧离子清新空气，人机共存，动态持续消毒，消毒时无味、无辐射，不腐蚀设备；

4、风速高中低可调；风向多角度可调，循环风量≥16.52m3/min（提供第三方检测报告）

5、机器自带紫外线故障检测功能和紫外线强度显示功能，灯管损坏时自动提醒，支持灯管剩余寿命查看功能及紫外线强度查看功能(提供设备软件具有此功能性检测报告)

6、超静音轴流风机与合理的风道设计相结合，整机噪声≤49dB；

7、机器微电脑程控自动运行，有手动常开消毒模式、手动定时消毒模式、程控定时自动消毒模式等三种消毒模式可供选择，可预设6个时段，最短开、关机时间为30分钟。（提供软件著作权证书及设备软件具有此功能性检测报告）

8、大屏幕显示屏，可显示工作状态、时钟、时段和报警提醒，机器触摸操作屏及遥控器都可对机器进行操作及设置；

9、累计工作时间自动记录，累计时间功能分为灯管累时和滤网累时；支持累计时间误差修正功能；支持滤网剩余寿命显示、清零功能(提供设备软件具有此功能性检测报告)

10、提供卫生安全评价报告。

11、企业具有IS09001和ISO13485质量管理体系认证证书，ISO14001和ISO45001环境和职业健康体系认证以及CE认证证书。

12、电源电压：~220V±22V  50Hz±1 Hz，输入功率≤260VA

13、挂壁式空气消毒器还需具备以下功能：

①最大消毒体积：≥100m³

②消毒效果：对白色葡萄球菌（8032）的杀灭率≥99.9%，对空气中自然菌的消亡率≥90.00%，符合卫生部消毒技术规范的要求，（提供省疾控检测报告）；

③机外紫外线泄漏≤0.1uw/cm2,空气中的臭氧量≤0.02mg/m3，（提供省疾控部门检测报告）

④灯管寿命≥5000h，机器内使用的紫外线灯管单只辐照强度为163-166uw/cm2（提供第三方机构出具的灯管寿命检测报告和辐照强度检测报告）。

⑤维护保养方便，只需打开前盖板即可轻松更换灯管及过滤网；

⑥安装方式：挂壁式 尺寸约32*23*107CM

14、移动式气消毒器还需具备以下功能：

①最大消毒体积 ：≥120m³

②消毒效果：对白色葡萄球菌（8032）的杀灭率≥99.97%，对空气中自然菌的消亡率≥90.00%，符合卫生部消毒技术规范的要求，（提供省疾控检测报告）；

③机外紫外线泄漏≤1uw/cm2,空气中的臭氧量≤0.1mg/m3，（提供省疾控部门检测报告）

④灯管寿命≥5000h，机器内使用的紫外线灯管单只辐照强度为171-172uw/cm2（提供第三方机构出具的灯管寿命检测报告和辐照强度检测报告）。

⑤推拉式手柄，配置四个医用静音脚轮使整机灵活移动，维护保养方便，只需打开前盖板即可轻松更换灯管及过滤网；

⑥安装方式：移动式 尺寸约43*38*105CM。动静态功能可选配，无人情况下可开启臭氧辅助消毒。

- 质保期：2年

16、标准配置名称及数量：挂壁式4台，移动式4台

# 第四章  响应文件格式

封面：

响应文件

项目名称：

项目编号：

询价内容：货物采购

供应商名称（盖章）：

年  月  日

目  录

- 附件一、报价函

- 附件二、报价一览表

- 附件三、分项报价表

- 附件四、法定代表人授权书

- 附件五、法定代表人身份证明书

- 附件六、供应商资格文件

- 附件七、技术服务响应、偏离说明表

- 附件一、报价函

（采购人）：

依据贵方（项目名称/项目编号）项目采购货物及服务的询价邀请,我方代表（姓名、 职务）经正式授权并代表供应商（供应商的名称、地址）提交下述文件正本壹份,副本贰份。

1、	响应文件；

2、	报价组成情况表；

3、	法人代表授权书；

4、	资格证明文件、资料等；

5、	其他证明文件资料和需要说明的情况。

在此，我方宣布同意如下：

- 将按询价文件的规定履行合同责任和义务；

- 我方己详细审查全部询价（采购）文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件内容，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解要求澄清、质疑的权利；

- 本响应文件有效期为自询价之日起60日历日；

- 我方承诺，我方不是采购人的附属机构；

- 同意提供按照贵方可能要求的与其询价有关的一切数据或资料；

- 与本询价有关的一切正式往来信函请寄：

供应商：（公章）

通讯地址：

传真：电话：

电子函件：授权代表签字：

日 期：

## 附件二、报价一览表

采购项目编号：

采购项目名称：

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 产品名称及数量 |  |
| 产品规格型号 |  |
| 产品生产企业 |  |
| 总报价 | 人民币（大写） （￥ ） |
| 质 保 期 |  |
| 备注 |  |

注：

1、所有价格均用人民币表示，单位为元。

2、此表除保留在响应文件中外，另附一份与法定代表人授权书（原件）及优惠声明

（如果有）一起封装在一个小信封中，作为参考之用。

供应商名称［盖章］:

供应商授权代表签字:

日 期：

## 附件三、分项报价表

供 应 商：

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 品牌型号规格 | 数量 | 制造商名称 | 单价 | 分项合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

说明：1．所有价格均用人民币表示，单位为元。

2．分项报价表合计应与《报价表》中的总报价一致。

3．未提供详细的货物（工程或服务）报价明细，导致的后果由供应商自行承担。

供应商（公章）：

授权代表（签字或盖章）:

时间：

附件四、法定代表人授权书

（供应商名称）在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签 字的（被授权代表的姓名、职务）为本公司的合法代理人,就（采购项目名称、采购项 目编号）的询价采购，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书自—年—月—日至—年—月—日止签字有效。

特此声明。

委托人名称（公章）：

被授权人（签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

身份证号码：

电话：

办公电话/传真：

被授权人身份证

- 附件五、法定代表人身份证明书

兹证明 	（姓名）在我单位任职务，系 	（供应商）的法定代表人。

供应商（盖章）：

法定代表人（签章）：

性别： 年龄：

身份证号码：

—年—月_日

法定代表人身份证（复印件）：

## 附件六、供应商资格文件

按采购文件要求提供

附件七、技术服务响应、偏离说明表

项目名称：	项目编号:

| - 序号 | - 采购文件要求 | - 响应文件具体响应 | - 响应/偏离 | 响应文件 - 对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |
| - … |  |  |  |  |

注：供应商应对照询价文件技术参数及要求，逐条说明所提供的货物和服务己对询价文件 的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，供应商必须提供所投设备的具体参数值。

供应商名称［盖章］:

供应商授权代表签字：

日期：

- 附件八：售后服务方案

供应商应提供对所供货物的详细售后服务方案，包括提供各种技术配合、技术支持、 技术培训、正常维护和应急措施等售后服务的详细内容及响应时间。